## Liste DTR GÉRÉDIS
Etat de la Documentation Technique de Référence de GÉRÉDIS
Chapitre Titre | Référence GÉRÉDIS | Version | Date d'application
Raccordement et méthodes associées
Conditions particulières et détails du devis C4-P3 | D-R3-SU-106-20 | A | 2018-10-03
Condition de raccordement aux ouvrages du S3REnR | D-R3-RTA-106-1 | B | 2020-02-17
Conditions particulières et détails du devis C2-C3 | D-R3-SU-106-22 | A | 2018-12-19
Demande de mise sous tension pour essai d’installations électriques de consommation des segments C1 à C4 | D-R3-SU-103-21 | B | 2020-04-01
Demande de raccordement d’une installation de consommation de puissance supérieure à 36 kVA, au réseau public de distribution BT géré par GÉRÉDIS Deux-Sèvres | D-R3-SU-106-2 | A | 2018-09-27
Demande de raccordement d'une installation de consommation de puissance supérieure à 250 kVA, auréseau public de distribution HTA géré par GÉRÉDIS Deux-Sèvres | D-R3-SU-106-3 | A | 2018-09-28
Demande de raccordement d'une installation de production de raccordement inférieure ou égale à 36 kVA, hors photovoltaïque au réseau public de distribution géré par GÉRÉDIS Deux-Sèvres | D-R3-SU-105-5 | A | 2018-10-01
Demande de raccordement d'une installation de production photovoltaïque de puissance de raccordement inférieure ou égale à 36 kVA au réseau public de distribution géré par GÉRÉDIS Deux-Sèvres | D-R3-SU-105-4 | B | 2021-10-12
Fiche de collecte pour une demande de raccordement individuel de puissance inférieure ou égale à 36 kVA | D-R3-SU-105-3 | C | 2021-06-18
Fiche de collecte pour une pré-étude ou demande de raccordement d'un programme immobiler au réseau public de distribution | D-R3-SU-106-4 | A | 2018-05-03
Fiches de collecte de renseignements pour une pré-étude (simple ou approfondie) et pour une offre de raccordement d’une installation de production hors photovoltaïque de puissance supérieure à 36 kVA | D-R3-SU-106-6 | A | 2018-11-29
Fiches de collecte de renseignements pour une pré-étude (simple ou approfondie) et pour une offre de raccordement d’une installation de production photovoltaïque de puissance supérieure à 36 kVA | D-R3-SU-106-5 | C | 2023-05-01
Formulaire d’augmentation de puissance pour une production photovoltaïque, de puissance de raccordement finale inférieure ou égale à 36 kVA | D-R3-SU-103-20 | B | 2021-10-12
Mode d'emploi des fiches de collecte de renseignements pour une pré étude (simple ou approfondie) et pour une offre de raccordement géré par GÉRÉDIS Deux-Sèvres, d'une installation de production de puissance supérieure à 36 kVA | D-R3-SU-106-15 | A | 2018-12-01
Modèle d'attestation de tenue en régime perturbé de tension et de fréquence dans le cadre du raccordement ou de la modification substancielle d'une centrale de production Pmax > 5 MW au réseau HTA de distribution exploité par GÉRÉDIS Deux-Sèvres | D-R3-SU-106-10 | A | 2018-10-23
Modèle de pré-étude approfondie pour le raccordement au réseau HTA pour une installation de production | D-R3-SU-106-13 | A | 2018-11-29
Modèle de PTF pour raccordement de production HTA | D-R3-SU-106-14 | A | 2018-11-29
Modèle type de pré-étude simple pour le raccordement au réseau HTA | D-R3-SU-106-12 | A | 2018-10-01
Procédure de traitement des demandes de raccordement de consommation ou de consommation et de production simultanée en BT de puissance inférieure ou égale à 36 kVA, BT de puissance inférieure ou égale à 36 kVA, au réseau public de distribution géré par GÉRÉDIS DEUX-SÈVRES | D-R3-RTA-105-1 | A | 2018-06-01
Procédure de traitement des demandes de raccordement provisoire en BT pour une durée inférieure à 28 jours | D-R3-SU-105-17 | A | 2018-10-01
Procédure de traitement des demandes de raccordement provisoire en BT pour une durée supérieure à 28 jours | D-R3-SU-105-18 | A | 2018-10-01
Procédure de traitement des demandes sup à 36 BT et HT version A du 01/07/2018 au 30/09/2025 | D-R3-RTA-106-2 | A | 01/07/2018 au 31/09/2025
Procédure de traitement des demandes sup à 36 BT et HT version B- en vigueur | D-R3-RTA-106-2 | B | 2025-10-01
Procédure de traitement des mises sous tension pour essai (MSTPE) des installations de consommation des segments C1 à C4 | D-R3-SU-103-33 | B | 2020-01-01
Procédure de traitement des productions inférieures à 36 | D-R3-RTA-105-2 | A | 2018-07-01
Procédures raccordements collectifs | D-R3-RTA-106-3 | A | 2018-07-01
Proposition technique et financière et Conditions particulières du devis | D-R3-SU-105-7 | A | 2018-10-12
Etudes et méthodes associées
Paramètres technico-économiques de référence | D-R1-RTA-22 | B | 2025-11-24
Etude de la protection de découplage pour le raccordement d'une production décentralisée en HTA | D-R1-RTA-17 | C | 2023-02-24
Principes d’étude et règles techniques pour déterminer une solution technique de raccordement ou de modification du raccordement au Réseau Public de distribution géré par Gérédis | D-R1-RTA-23 | A | 2025-11-05
Etude de l'impact sur la transmission tarifaire pour le raccordement d'une production décentralisée en HTA | D-R1-RTA-7 | B | 2020-12-01
Etude de l'impact sur le plan de protection du raccordement d'une production décentralisée en HTA | D-R1-RTA-6 | B | 2020-12-01
Etude de tenue aux courants de court circuit pour le raccordement d’une production décentralisée en HTA | D-R1-RTA-04 | B | 2025-11-05
Etude de tenue aux courants de court circuit pour le raccordement d'une production décentralisée en HTA Analyse de risque | D-R1-RTA-5 | A | 2018-07-02
Etude des émissions harmoniques pour le raccordement d'une production décentralisée en HTA | D-R1-RTA-8 | A | 2018-07-02
Etat de la Documentation Technique de Référence de GÉRÉDIS
Chapitre Titre | Référence GÉRÉDIS | Version | Date d'application
Etudes et méthodes associées
Etude des variations rapides de tension pour le raccordement d'une production décentralisée en HTA | D-R1-RTA-19 | C | 2025-11-05
Liste des études à mener pour le raccordement d’un utilisateur HTA aux réseaux publics de distribution | D-R1-RTA-1 | A | 2018-07-02
Mise en place du Dispositif d’Échange d’Informations d’Exploitation pour le raccordement d’une production décentralisée en HTA | D-R1-RTA-11 | A | 2018-07-02
Modalité de contrôle de performances des installations de production accordées en haute tension (HTA) au réseau public de distribution géré par GEREDIS Deux-Sèvres | D-R2-RTA-1 | A | 2019-08-14
Préconisation d'étude dans la zones à caractères environnementales | D-R1-RTA-15 | A | 02/072018
Principe et conditions de mise en œuvre d’une régulation locale de puissance réactive pour les installations de production raccordées au réseau public | D-R1-RTA-09 | C | 2020-12-01
Déploiement d’infrastructures collectives de recharge relevant du réseau public de distribution d’électricité dans les immeubles collectifs. Règles de calcul de la quote-part au titre de l’infrastructure collective | D-R3-RTA-106-08 | A | 15/032024
Déploiement d’infrastructures collectives de recharge relevant du Réseau Public de Distribution d’électricité dans les immeubles collectifs à usage principal d’habitation : Règles de dimensionnement, de raccordement et de déclenchement des travaux sur le Réseau Public de Distribution d’électricité géré par GEREDIS Deux-Sèvres | D-R3-RTA-106-07 | A | 15/032024
Structure des réseaux et des ouvrages composant le Réseau Public de Distribution géré par Gérédis | D-R1-RTA-24 | A | 2024-11-05
Règles d’établissement des schémas de comptage et de raccordement au réseau public de distribution des sites de production HTA et BT+ de puissance comprise entre 36 et 250 kVA | D-R2-RTA-4 | B | 2026-03-01
Cahier des charges fonctionnel
Documentation Technique de Référence Comptage | D-R2-RTA-3 | A | 2019-10-23
Modèles de contrats et de conventions
Accord de rattachement au périmètre RPD d'un site de soutirage pour lequel le RE est désigné dans un contrat CARD ou de service de décompte Annexe E-FC1 | D-R3-CON-102-18 | A | 2018-10-01
Accord de rattachement au périmètre RPD d'un site d'injection pour lequel le RE est désigné dans un contrat CARD ou de service de décompte Annexe E-FC2 | D-R3-CON-102-9 | A | 2018-10-01
Contrat d’accès au Réseau Public de Distribution pour une installation > à 36 kVA raccordée en basse tension CG | D-R3-CON-102-19 | A | 2018-10-01
Contrat d’accès au Réseau Public de Distribution pour une Installation de Consommation raccordée en HTA CG | D-R3-CON-102-12 | A | 2018-10-01
Contrat d’accès au Réseau Public de Distribution pour une Installation de Consommation raccordée en HTA CP | D-R3-CON-102-13 | A | 2018-10-01
Contrat d’accès au Réseau Public de Distribution pour une Installation de production raccordée en HTA CG | D-R3-CON-102-7 | D | 2025-05-12
Contrat d’accès au Réseau Public de Distribution pour une Installation de production raccordée en HTA CP | D-R3-CON-102-8 | B | 2025-05-12
Contrat d’Accès au Réseau Public de Distribution pour une installation inférieure ou égale à 36 kVA raccordée en basse tension CP | D-R3-CON-102-22 | A | 2018-10-01
Contrat d’Accès au Réseau public de Distribution pour une installation production de puissance supérieure à 36 kVA raccordé en Basse Tension CG | D-R3-CON-102-10 | A | 2018-10-01
Contrat d’accès en injection pour un site de production supérieure à 36 kVA raccordé au Réseau Public de Distribution BT CP | D-R3-CON-102-11 | A | 2018-10-01
Contrat d'accès en soutirage pour un site de consommation raccordé au Réseau Public de Distribution BT > 36 kVA CP | D-R3-CON-102-20 | A | 2018-10-01
Contrat GRD-Fournisseur (corps du contrat) | D-R3-CON-102-1 | B | 2023-09-01
Contrat GRD-RE | D-R3-CON-102-3 | B | 2020-12-01
Convention d’autoconsommation sans injection pour une Installation de production inférieure 36 kVA raccordée au Réseau Public de Distribution Basse Tension | D-R3-CON-102-17 | A | 2018-10-01
Convention d’Exploitation pour une installation de consommation d'énergie électrique raccordée au Réseau Public de Distribution HTA CG | D-R2-CON-8 | A | 2019-09-01
Convention de raccordement au réseau HTA d’une installation de production et/ou de consommation Version 01.12.2018 (Conditions Générales) | D-R3-CON-106-02 | A | 2018-12-01
Convention de raccordement au réseau HTA d’une installation de production et/ou de consommation Version 29.4.2011 (conditions générales) | D-GR2–CON–004-1 | B | 2011-04-29
Convention de raccordement au Réseau Public de Distribution BT de puissance supérieure à 36 kVA d’une Installation de Production d’énergie électrique | D-R3-CON-106-1 | A | 2018-09-25
Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d’une Installation de Production relevant d’un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (SRRRER) CP | D-R3-CON-106-03 | A | 2018-12-01
Convention d'exploitation d'une installation de consommation raccordée au réseau public de distribution HTA CP | D-R2-CON-9 | A | 2019-11-19
Convention d'exploitation d'une installation de production BT non perturbatrice d'une puissance supérieure à 36 kVA CG | D-R2-CON-3 | D | 2019-06-01
Convention d'exploitation d'une installation de production BT non perturbatrice d'une puissance supérieure à 36 kVA CP | D-R2-CON-7 | A | 2019-09-01
Etat de la Documentation Technique de Référence de GÉRÉDIS
Chapitre Titre | Référence GÉRÉDIS | Version | Date d'application
Modèles de contrats et de conventions
Convention d'exploitation pour un site de production d'énergie électrique raccordé au réseau public de distribution HTA CG | D-R2-CON-1 | H | 2017-07-01
Convention d'exploitation pour un site de production d'énergie électrique raccordé au réseau public de distribution HTA CP | D-R2-CON-2 | F | 2022-01-01
Convention lotissement travaux réalisés par Gérédis | D-R3-CON-106-6 | A | 2018-08-16
Modèle de Contrat d’accès au Réseau Public de Distribution pour une installation inférieure ou égale à 36 kVA raccordée en basse tension CG | D-R3-CON-102-21 | A | 2018-10-01
Modèle de Contrat de Raccordement, d’Accès et d’Exploitation (CRAE) pour une installation inférieure à 36 kVA raccordée au réseau public de distribution basse tension CG | D-R3-CON-102-14 | A | 2018-10-01
Modèle de Contrat de Raccordement, d’Accès et d’Exploitation (CRAE) pour une installation inférieure 36 kVA raccordée au réseau public de distribution basse tension CP | D-R3-CON-102-15 | B | 2019-10-18
Documents relatifs aux projets d’autoconsommation collective
Modèle de convention GÉRÉDIS - PMO relatif à une opération d'autoconsommation collective | D-R3-CON-106-09 | A | 2023-04-01
Modalités de traitement des demandes d’opération d’autoconsommation collective | D-R3-RTA-106-04 | A | 2023-04-01
Modalités de mise en oeuvre d'une opération d'autoconsommation collective | D-R3-RTA-106-05 | A | 2023-04-01
Déclaration de mise en oeuvre d'une opération d'autoconsommation collective | D-R3-RTA-106-06 | A | 2023-04-01
Documents (contrats et cahier des charges) relatifs à la réalisation par le mandataire des travaux de raccordement
L.342-2 Contrat de mandat | D-R3-SU-28 | A | 2022-09-01
L.342-2 CCTP Etudes | D-R3-SU-29 | A | 2022-09-01
L.342-2 CCTP Etudes de sol | D-R3-SU-30 | A | 2022-09-01
L.342-2 CCTP IC-OL | D-R3-SU-31 | A | 2022-09-01
L.342-2 CCTP RAT-HAP | D-R3-SU-32 | A | 2022-09-01
L.342-2 CCTP Travaux | D-R3-SU-33 | A | 2022-09-01
L.342-2 CCTP Forages Dirigés | D-R3-SU-34 | A | 2022-09-01
L.342-2 Modèle de cahier des charges | D-R3-SU-35 | A | 2022-09-01

## Ecart DTR Enedis-Gérédis
Chapitre titre | référence Enedis | date version Enedis | Pilote Gérédis | Doc besoin Gérédis | doc existant Gérédis (O ou N) | Écart Enedis/Gérédis | n° ERQ Gérédis | ERQ à jour (O ou N) | ERQ diffusé sur le site (O ou N) | commentaires si doc non retenu | Document réalisé à inserer dans la nouvelle DTR du site | Différences avec les notes ENEDIS | Fait référence à d'autres documents GEREDIS
A- L’installation de l’utilisateur et son raccordement
A.1. Raccordement
A.1.1. Etat de la réglementation
A.1.2. Procédure de raccordement
A.1.2.1 Calendrier et coordination
Modèle de Pré-étude simple de raccordement pour une Installation individuelle au Réseau Public de Distribution HTA géré par Enedis | Enedis-FOR-RES_03E | Document supprimé le 29/06/2018 | DRCAM/DR | Oui | Non | Non | Non réalisé au 01/11/2019 | Non | Non | quelques cas à traiter | Non |  | Non
Modèle de Pré-étude approfondie de raccordement pour une Installation de consommation individuelle au Réseau Public de Distribution HTA géré par Enedis | Enedis-FOR-RES_04E | Document supprimé le 29/06/2018 | DRCAM/DR | Non | Non | Non | Non | Pas d'ERQ | Non | pas de demande identifiée. Traitement au cas par cas | Non |  | Non
Communication de données d’étude dans le cadre de la présentation d’une solution de raccordement d’une installation individuelle au réseau public de distribution géré par Enedis | Enedis-NOI-RES_11E | 2016-10-15 | DI/DEPP | Oui | Non | Oui | Non réalisé au 01/11/2019 | Non | Non | A mettre sut le site | Non |  | Non
Proposition de Raccordement d’un consommateur individuel au Réseau Public de Distribution géré par Enedis, pour une puissance inférieure ou égale à 36 kVA sans extension de réseau | Enedis-FOR-RAC_16E | 2017-01-01 | DRCAM/DR | Oui | Oui | Non | D-R3-SU-105-7 | Non | Non | un seul doc Gérédis conso ou prod avec ou sans extension | Oui |  | Non
Proposition de Raccordement d'un consommateur individuel au Réseau Public de Distribution géré par Enedis, pour une puissance inférieure ou égale à 36 kVA avec extension de réseau | Enedis-FOR-RAC_17E | 2017-03-01 | DRCAM/DR | Oui | Oui | Non | D-R3-SU-105-7 | Non | Non | un seul doc Gérédis conso ou prod avec ou sans extension | Oui |  | Non
Proposition de Raccordement individuel pour une Installation de Consommation BT de puissance supérieure à 36 kVA | Enedis-FOR-RAC_20E | 2017-03-01 | DRCAM/DR | Oui | Oui | Non | D-R3-SU-106-20 | Non | Non | à créer et mettre en forme/ fusionner avec condition financière D-R3-SU-106-16 | Oui |  | Non
Modèle de Proposition Technique et Financière (PTF) pour le raccordement d’une Installation de production HTA au Réseau Public de distribution d’électricité HTA ne relevant pas d’un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (SRRRER) | Enedis-FOR-RES_13E | 2018-04-09 | DRCAM/DR | Oui | Oui | Non | D-R3-SU-106-14 | Non | Non | un seul doc Gérédis si S3R ou non | Oui |  | Non
Modèle de Proposition Technique et Financière (PTF) pour le raccordement d’une Installation de production de puissance comprise entre 36 et 250 kVA au Réseau Public de Distribution d’Électricité Basse Tension ne relevant pas d’un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (SRRRER) | Enedis-FOR-RES_14E | 2016-10-15 | DRCAM/DR | Oui | Oui | Non | D-R3-SU-106-20 | Non | Non | un seul doc Gérédis pour conso ou prod (S3R ou non) | Oui |  | Non
Proposition de Raccordement d'un Producteur individuel au Réseau Public de Distribution géré par Enedis, pour une puissance inférieure ou égale à 36 kVA sans extension de réseau | Enedis-FOR-RAC_24E | 2018-07-10 | DRCAM/DR | Oui | Oui | Non | D-R3-CON-102-15 | Oui | Oui | un seul doc Gérédis conso ou prod avec ou sans extension | Oui |  | Non
Proposition de Raccordement d'un Producteur individuel au Réseau Public de Distribution géré par Enedis, pour une puissance inférieure ou égale à 36 kVA avec extension de réseau | Enedis-FOR-RAC_25E | Document supprimé le 10/07/2018 | DRCAM/DR | Oui | Oui | Non | D-R3-CON-102-15 | Oui | Oui | un seul doc Gérédis conso ou prod avec ou sans extension | Oui |  | Non
Modèle de Proposition de Raccordement individuel de puissance inférieure ou égale à 36 kVA dans un immeuble existant, au Réseau Public de Distribution BT géré par Enedis | Enedis-FOR-RAC_11E | 2017-01-01 | DRCAM/DR | Oui | Oui | Non | D-R3-CON-102-15 | Oui | Oui | un seul doc Gérédis conso ou prod avec ou sans extension | Oui |  | Non
Modèle de Proposition de Raccordement individuel pour une Installation de consommation en HTA de puissance supérieure à 250 kVA | Enedis-FOR-RAC_19E | 2016-10-15 | DRCAM/DR | Oui | Oui | Non | D-R3-SU-106-22 | Non | Non |  | Oui |  | Non
Modèle de Proposition de Raccordement d'un immeuble au Réseau Public de Distribution géré par Enedis, consommant en basse tension, sans extension de réseau | Enedis-FOR-RAC_21E | 2016-10-15 | DRCAM/DR | Oui | Oui | Non | D-R3-CON-106-6 | Non | Non | un seul doc Gérédis pour lot, immeuble, ZA avec ou sans extension | Oui |  | Non
Modèle de Proposition de Raccordement d'un immeuble au Réseau Public de Distribution d'électricité géré par Enedis, consommant en basse tension, avec extension de réseau | Enedis-FOR-RAC_30E | 2016-11-01 | DRCAM/DR | Oui | Oui | Non | D-R3-CON-106-6 | Non | Non | un seul doc Gérédis pour lot, immeuble, ZA avec ou sans extension | Oui |  | Non
Procédure de traitement des demandes de raccordement d’une Installation de consommation individuelle ou collective en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA, au Réseau Public de Distribution concédé à Enedis | Enedis-PRO-RAC_14E | 2016-12-01 | DRCAM/DR | Oui | Oui | Non | D-R3-RTA-106-02 | Oui | Oui | uniquement individuel un seul doc Gérédis prod et conso | Oui |  | Non
Procédure de traitement des demandes de raccordement d’une Installation de consommation collective en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA, au Réseau Public de Distribution concédé à Enedis | Enedis-PRO-RAC_14E | 2016-12-01 | DRCAM/DR | Oui | Oui | Non | D-R3-RTA-106-3 | Oui | Oui | uniquement collectif | Oui |  | Non
Modèle de Proposition de Raccordement d'un lotissement, d'une zone d'aménagement ou d'une zone industrielle, au Réseau Public de Distribution d'électricité géré par Enedis | Enedis-FOR-RAC_29E | 2016-11-01 | DRCAM/DR | Oui | Oui | Non | D-R3-CON-106-6 | Non | Non |  | Oui |  | Non
Modèle de Pré-étude simple de raccordement pour une Installation individuelle de Consommation d’une puissance supérieure à 36 kVA au Réseau Public de Distribution BT géré par Enedis | Enedis-FOR-RES_22E | Document supprimé le 29/06/2018 | DRCAM/DR | Non | Non | Non | Non | Pas d'ERQ | Non | pas de demande identifiée. Traitement au cas par cas | Non |  | Non
Modèle de pré-étude approfondie pour le raccordement d’une Installation de production de puissance comprise entre 36 et 250 kVA au Réseau Public de Distribution d’Électricité Basse Tension ne relevant pas d’un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (SRRRER) | Enedis-FOR-RES_23E | Document supprimé le 29/06/2018 | DRCAM/DR | Oui | Non | Non | Non réalisé au 01/11/2019 | Non | Non | on se reprend sur le modele production ENR relevant d'un S3R | Non |  | Non
Echéance des contrats d’achat « intégrés »Procédure de traitement | Enedis-PRO-RES_58E | 2017-02-15 | DRCAM/DAC | Non | Non | Non | Non | Pas d'ERQ | Non | aucun producteur raccordé au réseau Gérédis avec ce type de contrat d'achat | Non |  | Non
Modèle de Proposition Technique et Financière (PTF) pour le raccordement d’une Installation de Production HTA au Réseau Public de Distribution d’électricité HTA relevant d’un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (SRRRER) | Enedis-FOR-RES-24E | 2018-04-09 | DRCAM/DR | Oui | Oui | Non | D-R3-SU-106-14 | Non | Oui | un seul doc Gérédis si S3R ou non | Oui |  | Non
Modèle de Proposition Technique et Financière (PTF) pour le raccordement d’une Installation de Production de puissance comprise entre 36 et 250 kVA au Réseau Public de Distribution d’Électricité Basse Tension relevant d’un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (SRRRER) | Enedis-FOR-RES_25E | 2017-12-04 | DRCAM/DR | Oui | Oui | Non | D-R3-SU-106-20 | Non | Non | un seul doc Gérédis si S3R ou non | Oui |  | Non
Conditions de raccordement des Installations de Production relevant d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables ou d'un volet géographique | Enedis-PRO-RES_65E | 2019-02-18 | DRCAM/DR | Oui | Oui | Non | D-R3-RTA-106-01 | Oui | Oui |  | Oui |  | Non
Modèle de Pré-étude simple pour le raccordement d’une Installation de Production au Réseau Public de Distribution d’électricité HTA relevant d’un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (SRRRER) | Enedis-FOR-RES_28E | Document supprimé le 29/06/2018 | DRCAM/DR | Oui | Oui | Non | D-R3-SU-106-12 | Non | Oui |  | Oui |  | Non
Modèle de Pré-étude simple pour le raccordement d’une Installation de Production au Réseau Public de Distribution d’Électricité Basse Tension relevant d’un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (SRRRER) | Enedis-FOR-RES_29E | Document supprimé le 29/06/2018 | DRCAM/DR | Oui | Non | Non | Non réalisé au 01/11/2019 | Non | Non | à créer un seul doc Gérédis si S3R ou non | Non |  | Non
Modèle de Pré-étude approfondie pour le raccordement d’une Installation de Production au Réseau Public de Distribution d’électricité HTA relevant d’un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (SRRRER) | Enedis-FOR-RES_30E | Document supprimé le 29/06/2018 | DRCAM/DR | Oui | Oui | Non | D-R3-SU-106-13 | Non | Oui | un seul doc Gérédis si S3R ou non | Oui |  | Non
Modèle de Pré-étude approfondie pour le raccordement d’une Installation de Production au Réseau Public de Distribution d’Électricité Basse Tension relevant d’un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (SRRRER) | Enedis-FOR-RES_31E | Document supprimé le 29/06/2018 | DRCAM/DR | Oui | Non | Non | Non réalisé au 01/11/2019 | Non | Non | A créer | Non |  | Non
Modèle de Pré-étude simple pour le raccordement d’une Installation de Production au Réseau Public de Distribution d’électricité HTA ne relevant pas d’un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (SRRRER) | Enedis-FOR-RES_32E | Document supprimé le 29/06/2018 | DRCAM/DR | Oui | Oui | Non | D-R3-SU-106-12 | Oui | Non | un seul doc Gérédis si S3R ou non | Oui |  | Non
Modèle de Pré-étude simple pour le raccordement d’une Installation de Production de puissance comprise entre 36 et 250 kVA au Réseau Public de Distribution d’Électricité Basse Tension ne relevant pas d’un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (SRRRER) | Enedis-FOR-RES_33E | Document supprimé le 29/06/2018 | DRCAM/DR | Oui | Non | Non | Non réalisé au 01/11/2019 | Non | Non | à créer un seul doc Gérédis si S3R ou non | Non |  | Non
Modèle de Pré-étude approfondie pour le raccordement d’une Installation de Production au Réseau Public de Distribution d’électricité HTA ne relevant pas d’un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (SRRRER) | Enedis-FOR-RES_34E | Document supprimé le 29/06/2018 | DRCAM/DR | Oui | Oui | Non | D-R3-SU-106-13 | Non | Non | un seul doc Gérédis si S3R ou non | Oui |  | Non
Procédure de traitement des demandes de raccordement d'une installation de production en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA, au réseau public de distribution géré par Enedis | Enedis-PRO-RES_67E | 2018-07-05 | DRCAM/DR | Oui | Oui | Non | D-R3-RTA-106-02 | Oui | Oui | un seul doc Gérédis pour prod et conso | Oui |  | Non
Procédure de traitement des demandes de raccordement des Installations de Production en BT de puissance inférieure ou égale à 36 kVA au Réseau Public de Distribution géré par Enedis | Enedis-PRO-RAC_20E | 2019-01-24 | DRCAM/DR | Oui | Oui | Non | D-R3-RTA-105-02 | Oui | Oui |  | Oui |  | Non
Procédure de traitement des demandes de raccordement d'une Installation individuelle de Consommation ou de Consommation et de Production simultanée en BT de puissance inférieure ou égale à 36 kVA au Réseau Public de Distribution géré par Enedis | Enedis-PRO-RAC_21E | 2018-06-15 | DRCAM/DR | Oui | Oui | Non | D-R3-RTA-105-01 | Oui | Oui |  | Oui |  | Non
Procédure de traitement des demandes de raccordements provisoires courte durée au Réseau Public de Distribution géré par Enedis | Enedis-PRO-RAC_22E | 2018-07-15 | DRCAM/DR | Oui | Oui | Non | D-R3-SU-105-17 | Oui | Oui |  | Oui |  | Non
Procédure de traitement des demandes de raccordement provisoires longue durée au Réseau Public de Distribution géré par Enedis | Enedis-PRO-RAC_23E | 2018-07-15 | DRCAM/DR | Oui | Oui | Non | D-R3-SU-105-18 | Oui | Oui |  | Oui |  | Non
Conditions de raccordement des Installations de stockage | Enedis-PRO-RES_78E | 2017-10-03 | DRCAM/DR | Non | Non | Non | Non | Pas d'ERQ | Non |  | Non |  | Non
Procédure de traitement des raccordements issus du schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris défini dans le décret n°2011-1011 du 24 août 2011 pris en application de la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 | Enedis-PRO-RAC_24E | 2019-04-05 | DRCAM/DAC | Non | Non | Non | Non | Pas d'ERQ | Non |  | Non |  | Non
Proposition de Raccordement d'un Producteur individuel au Réseau inférieure ou égale à 36 kVA – Conditions générales | Enedis-FOR-RAC_46E | 2018-07-10 | DRCAM/DR | Non | Non | Non | Non | Pas d'ERQ | Non |  | Non |  | Non
Modèle de proposition de raccordement avant complétude du dossier pour le raccordement d’une Installation de Production HTA au Réseau Public de Distribution d’Électricité HTA relevant d’un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (SRRRER) | Enedis-FOR-RES_46E | 2018-07-10 | DRCAM/DR | Non | Non | Non | Non | Pas d'ERQ | Non |  | Non |  | Non
Modèle de proposition de raccordement avant complétude du dossier pour le raccordement d’une Installation de Production HTA au Réseau Public de Distribution d’Électricité HTA ne relevant pas d’un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (SRRRER) | Enedis-FOR-RES_47E | 2018-07-13 | DRCAM/DR | Non | Non | Non | Non | Pas d'ERQ | Non |  | Non |  | Non
Modèle de proposition de raccordement avant complétude du dossier pour le raccordement d’une Installation de Production BT, de puissance comprise entre 36 et 250 kVA, au Réseau Public de Distribution d’Électricité Basse Tension relevant d’un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (SRRRER) | Enedis-FOR-RES_48E | 2018-07-13 | DRCAM/DR | Non | Non | Non | Non | Pas d'ERQ | Non |  | Non |  | Non
Modèle de proposition de raccordement avant complétude du dossier pour le raccordement d’une Installation de Production BT, de puissance comprise entre 36 et 250 kVA, au Réseau Public de Distribution d’Électricité Basse Tension ne relevant pas d’un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (SRRRER) | Enedis-FOR-RES_49E | 2018-07-13 | DRCAM/DR | Non | Non | Non | Non | Pas d'ERQ | Non |  | Non |  | Non
Modèle de Proposition de Raccordement Avant Complétude pour une Installation individuelle de Consommation BT de puissance supérieure à 36 kVA | Enedis-FOR-RAC_47E | 2018-07-23 | DRCAM/DR | Non | Non | Non | Non | Pas d'ERQ | Non |  | Non |  | Non
Modèle de Proposition de Raccordement Avant Complétude d’une Installation Collective au réseau public de Distribution gérée par Enedis | Enedis-FOR-RAC_48E | 2018-07-23 | DRCAM/DR | Non | Non | Non | Non | Pas d'ERQ | Non |  | Non |  | Non
Modèle de Proposition de Raccordement Avant Complétude d'une Installation individuelle de consommation en HTA de puissance supérieure à 250 kVA | Enedis-FOR-RAC_49E | 2018-07-23 | DRCAM/DR | Non | Non | Non | Non | Pas d'ERQ | Non |  | Non |  | Non
Procédure de traitement des raccordements issus du schéma d’ensemble des sites dédiés aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 en application de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 | Enedis-PRO-RAC_026E | 2019-07-31 | DRCAM/DR | Non | Non | Non | Non | Pas d'ERQ | Non |  | Non |  | Non
A.1.2.2 Données à échanger
Demande de raccordement d'une Installation de Consommation de puissance supérieure à 250 kVA au Réseau Public de Distribution HTA géré par Enedis | Enedis-FOR-RAC_13E | 2018-07-23 | DRCAM/DR | Oui | Oui | Non | D-R3-SU-106-3 | Non | Oui |  | Oui |  | Non
Demande de raccordement d’une Installation de Consommation de puissance supérieure à 36 kVA, au Réseau Public de Distribution BT géré par Enedis | Enedis-FOR-RAC_12E | 2018-07-23 | DRCAM/DR | Oui | Oui | Non | D-R3-SU-106-2 | Non | Oui |  | Oui |  | Non
Demande de raccordement individuel au Réseau Public de Distribution BT géré par Enedis pour une nouvelle Installation de Consommation d’électricité de puissance inférieure ou égale à 36 kVA | Enedis-FOR-RAC_06E | 2018-05-25 | DRCAM/DR | Oui | Oui | Non | D-R3-SU-105-3 | Oui | Oui |  | Oui |  | Non
Demande de raccordement d’un programme immobilier au Réseau Public de Distribution géré par Enedis | Enedis-FOR-RAC_14E | 2018-07-23 | DRCAM/DR | Oui | Oui | Non | D-R3-SU-106-4 | Oui | Oui | un seul doc Gérédis pour lot, immeuble, ZA avec ou sans extension | Oui |  | Non
Demande de raccordement d'une zone d'aménagement au Réseau Public de Distribution géré par Enedis | Enedis-FOR-RAC_15E | 2016-12-01 | DRCAM/DR | Oui | Oui | Non | D-R3-SU-106-4 | Oui | Oui | un seul doc Gérédis pour lot, immeuble, ZA avec ou sans extension | Oui |  | Non
Demande de raccordement d'un petit immeuble, pour une consommation en BT, au Réseau Public de Distribution géré par Enedis | Enedis-FOR-RAC_08E | 2016-12-15 | DRCAM/DR | Oui | Non | Oui | Non réalisé au 01/11/2019 | Non | Non | A créer | Non |  | Non
Modèle d’attestation de tenue en régime perturbé de tension et de fréquence dans le cadre du raccordement ou la modification substantielle, d'une Centrale de Production Pmax > 5 MW, au Réseau Public de Distribution HTA exploité par Enedis | Enedis-FOR-RES_15E | 2017-02-15 | DRCAM/DR | Oui | Oui | Non | D-R3-SU-106-10 | Non | Oui |  | Oui |  | Non
Demande de raccordement d’une installation de production injectant par onduleur et de puissance de raccordement inférieure ou égale à 36 kVA, au réseau public de distribution géré par Enedis | Enedis-FOR-RAC_22E | 2017-10-01 | DRCAM/DR | Oui | Oui | Non | D-R3-SU-105-4 | Oui | Oui |  | Oui |  | Non
Demande de raccordement d'une Installation de Production injectant sans onduleur et de puissance de raccordement ≤ 36 kVA, au Réseau Public de Distribution géré par Enedis | Enedis-FOR-RAC_23E | 2018-05-23 | DRCAM/DR | Oui | Oui | Non | D-R3-SU-105-5 | Oui | Oui |  | Oui |  | Non
Demande de Pré-étude pour le raccordement d’un programme immobilier ou d'une zone d'aménagement au Réseau Public de Distribution géré par Enedis | Enedis-FOR-RAC_07E | Document supprimé le 29/06/2018 | DRCAM/DR | Oui | Oui | Non | D-R3-SU-106-4 | Oui | Oui | un seul doc Gérédis pour lot, immeuble, ZA avec ou sans extension | Oui |  | Non
Demande de raccordement individuel de puissance inférieure ou égale à 36 kVA dans un immeuble existant, au Réseau Public de Distribution BT géré par Enedis | Enedis-FOR-RAC_09E | 2018-05-25 | DRCAM/DR | Oui | Oui | Non | D-R3-SU-105-3 | Oui | Oui |  | Oui |  | Non
Fiches de Collecte de renseignements pour une Pré-étude (simple ou approfondie) et pour une Offre de Raccordement, au Réseau Public de Distribution géré par Enedis, d’une Installation de Production photovoltaïque de puissance supérieure à 36 kVA | Enedis-FOR-RES_18E | 2018-06-14 | DRCAM/DR | Oui | Oui | Non | D-R3-SU-106-5 | Oui | Oui |  | Oui |  | Non
Fiches de Collecte de renseignements pour une Pré-étude (simple ou approfondie) et pour une Offre de Raccordement, au Réseau Public de Distribution géré par Enedis, d’une Installation de Production hors photovoltaïque de puissance supérieure à 36 kVA | Enedis-FOR-RES_20E | 2019-06-14 | DRCAM/DR | Oui | Oui | Non | D-R3-SU-106-06 | Oui | Oui |  | Oui | ordre des annexes pas de raccordement indirect | Non
Mode d’emploi des Fiches de Collecte de renseignements pour une Pré-étude (simple ou approfondie) et pour une Offre de Raccordement, au Réseau Public de Distribution géré par Enedis, d'une Installation de Production de puissance supérieure à 36 kVA | Enedis-OPE-RES_08E | 2018-07-05 | DRCAM/DR | Oui | Oui | Non | D-R3-SU-106-15 | Non | Oui |  | Oui |  | Non
Demande de modification de branchements individuels, suite à division ou regroupement de lots dans un immeuble existant | Enedis-FOR-RAC_10E | 2017-01-01 | DRCAM/DR | Non | Non | Non | Non | Pas d'ERQ | Non | pas de demande identifiée. Traitement au cas par cas | Non |  | Non
Demande de mise sous tension pour essai (MSTPE) d'une Installation de Consommation pour les segments C1 à C4 | Enedis-FOR-RAC_41E | 2017-01-01 | DRCAM/DAC | Oui | Oui | Non | D-R3-SU-103-21 | Oui | Non | Document ok | Oui |  | Non
Demande de Pré-étude simple pour le raccordement d’une Installation de Consommation de puissance supérieure à 36 kVA, au Réseau Public de Distribution BT géré par Enedis | Enedis-FOR-RAC_31E | Document supprimé le 29/06/2018 | DRCAM/DR | Oui | Non | Non | Non réalisé au 01/11/2019 | Non | Non | à créer | Non |  | Non
Demande de Pré-étude simple ou approfondie pour le raccordement d’une Installation de Consommation de puissance supérieure à 250 kVA, au Réseau Public de Distribution HTA géré par Enedis | Enedis-FOR-RAC_35E | Document supprimé le 29/06/2018 | DRCAM/DR | Oui | Non | Non | Non réalisé au 01/11/2019 | Non | Non | à créer | Non |  | Non
Demande d'augmentation de puissance d'une Installation de Production photovoltaïque raccordée au Réseau Public de Distribution géré par Enedis, de puissance de raccordement finale inférieure ou égale à 36 kVA | Enedis-FOR-CF_40E | 2019-06-14 | DRCAM/DAC | Oui | Oui | Non | D-R3-SU-103-20 | Oui | Oui | Document ok | Oui |  | Non
Demande de raccordement au Réseau Public de Distribution géré par Enedis d’une nouvelle installation de consommation d’électricité associée à une installation de production, de puissances de raccordement inférieures ou égales à 36 kVA | Enedis-FOR-RAC_36E | 2018-05-23 | DRCAM/DR | Non | Non | Non | Non | Pas d'ERQ | Non |  | Non |  | Non
A.1.2.3 Etudes et méthodes associées
Liste des études à mener pour le raccordement d’un utilisateur HTA au Réseau Public de Distribution | Enedis-NOI-RES_02E | 2017-02-15 | DI/DEPP | Oui | Oui | Non | D-R1-RTA-01 | Oui | Oui |  | Oui | Non | Non
Etude de l'impact sur la tenue thermique et sur le plan de tension des Ouvrages en réseau pour le Raccordement d'une production décentralisée en HTA | Enedis-PRO-RES_05E | 2017-02-15 | DI/DEPP | Oui | Oui | Non | D-R1-RTA-02 | Oui | Oui |  | Oui | La DEPP fait le choix de s'écarter légèrement de la note ENEDIS afin de favoriser le mode de régulation Q=f(U) | Non
Étude de l’impact sur la tenue thermique, la tension et le comptage dans les Postes Sources pour le raccordement d’une production décentralisée en HTA | Enedis-PRO-RES_06E | 2017-02-15 | DI/DEPP | Oui | Oui | Non | D-R1-RTA-03 | Oui | Oui |  | Non | Non | Non
Étude de tenue aux courants de court circuit pour le raccordement d’une production décentralisée en HTA | Enedis-PRO-RES_07E | 2017-02-15 | DI/DEPP | Oui | Oui | Non | D-R1-RTA-04 | Oui | Oui |  | Oui | Non | Non
Étude de tenue aux courants de court circuit pour le raccordement d’une production décentralisée en HTA - Analyse de risque | Enedis-PRO-RES_08E | 2017-02-15 | DI/DEPP | Oui | Oui | Non | D-R1-RTA-5 | Oui | Oui |  | Oui | Non | Non
Étude de l’impact sur le plan de protection du raccordement d’une production décentralisée en HTA | Enedis-PRO-RES_09E | 2017-03-01 | DI/DEPP | Oui | Oui | Non | D-R1-RTA-6 | Oui | Oui |  | Oui | Non | Non
Étude de la protection de découplage pour le raccordement d’une production décentralisée en HTA | Enedis-PRO-RES_10E | 2016-07-11 | DI/DEPP | Oui | Oui | Non | D-R1-RTA-17 | Oui | Oui |  | Oui |  | Non
Étude de l’impact sur la transmission tarifaire pour le raccordement d’une production décentralisée en HTA | Enedis-PRO-RES_11E | 2017-02-15 | DI/DEPP | Oui | Oui | Non | D-R1-RTA-7 | Oui | Oui |  | Oui | Non | Non
Étude des variations rapides de tension pour le raccordement d’une production décentralisée en HTA | Enedis-PRO-RES_12E | 2017-02-15 | DI/DEPP | Oui | Oui | Non | D-R1-RTA-19 | Oui | Oui | A mettre sut le site (rattacher au raccordemnt producteur) | Oui | Non | Non
Étude des émissions harmoniques pour le raccordement d’une production décentralisée en HTA | Enedis-PRO-RES_13E | 2017-02-15 | DI/DEPP | Oui | Oui | Non | D-R1-RTA-8 | Oui | Oui |  | Oui | Non | Non
Mise en place du Dispositif d’Échange d’Informations d’Exploitation pour le raccordement d’une production décentralisée en HTA | Enedis-PRO-RES_14E | 2017-03-01 | DI/DEPP | Oui | Oui | Non | D-R1-RTA-11 | Oui | Oui | décomposition en deux notes P2 (à basculer côté DME) | Oui | Non | D-R1-RTA-10
Mise en place du Dispositif d’Échange d’Informations d’Exploitation pour le raccordement d’une production décentralisée en HTA | Enedis-PRO-RES_14E | 2017-03-01 | DI/DEPP | Oui | Oui | Non | D-R1-RTA-10 | Oui | Oui | décomposition en deux notes P2 (à basculer côté DME) | Oui | Non | D-R1-RTA-11
Principes d’étude et de développement du réseau pour le raccordement des clients consommateurs et producteurs BT | Enedis-PRO-RES_43E | 2018-02-08 | DI/DEPP | Oui | Oui | Non | D-R1-RTA-14 | Non | Oui |  | Oui | La DEPP a adapté cette note aux règles de conception retenues entre la DEPP-DER-DT | Non
Principes d'étude et règles techniques pour le raccordement au Réseau Public de Distribution géré par Enedis d'une Installation de Consommation en HTA | Enedis-PRO-RES_50E | 2017-02-15 | DI/DEPP | Oui | Oui | Non | D-R1-RTA-13 | Oui | Oui | A,3,2,2 (annexe 3) quelques retouches (images + renvoi) | Oui | Non | Non
Règles d’établissement des Schémas de comptage et de Raccordement au Réseau Public de Distribution des Sites de production HTA et BT de puissance comprise entre 36 et 250 kVA | Enedis-NOI-RES_46E | 2017-03-01 | DER | Oui | Oui | Non | D-R2-RTA-4 | Oui | Oui |  | Oui |  | Non
Principe et conditions de mise en oeuvre d’une régulation locale de puissance réactive pour les Installations de Production raccordées au Réseau Public de Distribution HTA | Enedis-NOI-RES_60E | 2017-03-01 | DI/DEPP | Oui | Oui | Non | D-R1-RTA-09 | Oui | Oui |  | Oui | Non | D-R1-RTA-02
Modalités du contrôle de performance des installations de production raccordées en haute tension (HTA) au réseau public de distribution géré par GEREDIS Deux-Sèvres | Enedis PRO-RES-64E | 2016-10-11 | DI/DEPP | Oui | Oui | Non | D-R1-RTA-18 | Oui | Oui |  | Oui | Non | Non
Préconisation d'étude dans la zones à caractères environnementales | Pas de document chez Enedis | 0 | DI/DEPP | Oui | Oui | Non | D-R1-RTA-15 | Oui | Oui |  | Oui | Non | Non
A.1.3. Cahier des charges fonctionnel
Documentation Technique de Référence - Comptage | Enedis-NOI-CPT_01E | 2017-02-28 | DER | Oui | Oui | Non | D-R2-RTA-3 | Oui | Oui |  | Oui |  | Non
Sorties de télé-information client des appareils de comptage électroniques utilisés par Enedis | Enedis-NOI-CPT_02E | 2017-02-15 | DER | Oui | Non | Oui | Non réalisé au 01/11/2019 | A créer | Non | A traiter par G.MADIER avec appui A.MORAND | Non |  | Non
Télé-relevé par liaison téléphonique RTC des appareils de comptage de type « Compteur Jaune Electronique » | Enedis-NOI-CPT_03E | 2017-01-01 | DER | Non | Non | Non | Non | Pas d'ERQ | Non | Fin du RTC | Non |  | Non
Télé-relevé par liaison téléphonique RTC des appareils de comptage de type « Compteur Vert Electronique » | Enedis-NOI-CPT_04E | 2017-02-01 | DER | Non | Non | Non | Non | Pas d'ERQ | Non | Fin du RTC | Non |  | Non
Télé-relevé par liaison téléphonique RTC des appareils de comptage de type « Interface Clientèle Emeraude à deux quadrants » | Enedis-NOI-CPT_05E | 2017-02-01 | DER | Non | Non | Non | Non | Pas d'ERQ | Non | Fin du RTC | Non |  | Non
Cahier des Charges fonctionnel de la qualimétrie | Enedis-NOI-RES_12E | 2017-01-01 | DER | Oui | Non | Oui | Non réalisé au 01/11/2019 | A créer | Non | A traiter par G.MADIER avec appui A.MORAND | Non |  | Non
Protections des installations de production raccordées au réseau public de distribution | Enedis-NOI-RES_13E | 2018-12-14 | DER | Oui | Non | Oui | Non réalisé au 01/11/2019 | A créer | Non | A traiter par G.MADIER avec appui A.MORAND | Non |  | Non
Présentation du Dispositif d’Échange d’Informations d’Exploitation (DÉIE) entre Enedis et un Site Producteur raccordé en HTA sur le Réseau Public de Distribution | Enedis-NOI-RES_14E | 2017-03-01 | DER | Oui | Oui | Non | D-R1-RTA-10 | Oui | Oui |  | Oui |  | Non
Accès aux borniers-client des comptages utilisés par Enedis | Enedis-NOI-CPT_19E | 2017-03-01 | DER | Oui | Non | Oui | Non réalisé au 01/11/2019 | A créer | Non | A traiter par G.MADIER avec appui A.MORAND | Non |  | Non
Informations disponibles à l’affichage des appareils de comptage de type « Interface Clientèle Emeraude à quatre quadrants » | Enedis-NOI-CPT_23E | 2017-02-01 | DER | Non | Non | Non | Non | Pas d'ERQ | Non | Remplacement ICE par Saphir | Non |  | Non
Télé-relevé par liaison téléphonique RTC des appareils de comptage de type « Interface Clientèle Emeraude à quatre quadrants » | Enedis-NOI-CPT_16E | 2017-02-01 | DER | Non | Non | Non | Non | Pas d'ERQ | Non | Fin du RTC | Non |  | Non
Télé-relevé par liaison téléphonique RTC et GSM des appareils de comptage de type « PME-PMI » | Enedis-NOI-CPT_36E | 2017-03-01 | DER | Non | Non | Non | Non | Pas d'ERQ | Non | Fin du RTC et remplacement GSM par GPRS : attendre IBIS | Non |  | Non
Sorties de télé-information client des appareils de comptage Linky utilisés en généralisation par Enedis | Enedis-NOI-CPT_54E | 2018-06-01 | DER | Non | Non | Non | Non | Pas d'ERQ | Non |  | Non |  | Non
Télé-relevé des appareils de comptage de type "SAPHIR" | Enedis-NOI-CPT_56E | 2017-02-15 | DER | Oui | Non | Oui | Non réalisé au 01/11/2019 | A créer | Non | A traiter par G.MADIER avec appui A.MORAND | Non |  | Non
A.1.4 Modèles de contrats et de conventions
Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d’une Installation de Consommation électrique. Conditions Générales | Enedis-FOR-RES_10E | 2017-01-02 | DRCAM/DR | Oui | Non | Oui | Voir avec DR | Non | Non | à créer | Non |  | Non
Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d'une Installation de Consommation d'énergie électrique. Conditions Particulières | Enedis-FOR-RES_36E | 2017-01-02 | DER | Non | Non | Non | Non | Pas d'ERQ | Non | Doublon avec la ligne 114 | Non |  | Non
Modèle de Convention d’Exploitation pour un Site de production raccordé au Réseau Public de Distribution HTA Conditions générales | Enedis-FOR-RES_11E | 2016-09-01 | DER | Oui | Oui | Non | D-R2-CON-1 | Oui | Non |  | Oui |  | Non
Modèle de convention d'exploitation pour un site de production raccordé au Réseau Public de Distribution HTA Conditions particulières | Enedis-FOR-RES_43E | 2016-09-01 | DER | Oui | Oui | Non | D-R2-CON-2 | Oui | Non |  | Oui |  | Non
Contrat d’accès au Réseau Public de Distribution pour une Installation de Production raccordée en HTA Conditions Générales | Enedis-FOR-CF_13E | 2019-04-29 | DRCAM/DAC | Oui | Oui | Non | D-R3-CON-102-7 | Oui | Oui |  | Oui |  | Non
Modèle de Contrat d’accès au Réseau Public de Distribution pour une Installation de Production raccordée en HTA Conditions Particulières | Enedis-FOR-CF_16E | 2017-03-15 | DRCAM/DAC | Oui | Oui | Non | D-R3-CON-102-8 | Oui | Non |  | Oui |  | Non
Contrat d’accès au Réseau Public de Distribution pour une installation de consommation raccordée en HTA. Conditions générales | Enedis-FOR-CF_09E | 2018-05-01 | DRCAM/DAC | Oui | Oui | Non | D-R3-CON-102-12 | Oui | Oui |  | Oui |  | Non
Modèle de contrat d'accès en soutirage pour un site de consommation raccordé au Réseau Public de Distribution HTA. Conditions particulières et avenants | Enedis-FOR-CF_28E | 2018-05-01 | DRCAM/DAC | Oui | Oui | Non | D-R3-CON-102-13 | Oui | Non |  | Oui |  | Non
Contrat d’accès au Réseau Public de Distribution pour une installation de consommation de puissance supérieure à 36 kVA raccordée en basse tension. Conditions générales | Enedis-FOR-CF_10E | 2018-05-01 | DRCAM/DAC | Oui | Oui | Non | D-R3-CON-102-19 | Oui | Oui |  | Oui |  | Non
Modèle de Contrat d'accès en soutirage pour un site de consommation raccordé au Réseau Public de Distribution BT > 36 KVA. Conditions particulières et avenants | Enedis-FOR-CF_30E | 2018-05-01 | DRCAM/DAC | Oui | Non | Non | D-R3-CON-102-20 | Oui | Non |  | Oui |  | Non
Modèle de Contrat d’accès au Réseau Public de Distribution pour une installation de consommation de puissance inférieure ou égale à 36 kVA raccordée en basse tension. Conditions générales | Enedis-FOR-CF_11E | 2018-09-01 | DRCAM/DAC | Oui | Non | Non | D-R3-CON-102-21 | Oui | Non |  | Oui |  | Non
Modèle de Contrat d’Accès au Réseau Public de Distribution pour une installation de consommation de puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA raccordée en basse tension Conditions Particulières | Enedis-FOR-CF_31E | 2018-09-02 | DRCAM/DAC | Oui | Non | Non | D-R3-CON-102-22 | Oui | Non |  | Oui |  | Non
MODELE DE CONTRAT Enedis /<Fournisseur> relatif à l’accès au Réseau Public de Distribution, à son utilisation et à l’échange de données pour les Points de Connexion en Contrat Unique | Enedis-FOR-CF_02E | 2018-01-01 | DRCAM/DAC | Oui | Oui | Non | D-R3-CON-102-1 | Oui | Oui |  | Oui |  | Non
Contrat d’accès au Réseau Public de Distribution pour une Installation de Production de puissance > 36 kVA raccordée en basse tension. Conditions Générales | Enedis-FOR-CF_14E | 2018-07-16 | DRCAM/DAC | Oui | Oui | Non | D-R3-CON-102-10 | Oui | Oui |  | Oui |  | Non
Modèle de contrat d’accès au Réseau Public de Distribution pour une Installation de Production de puissance > 36 kVA raccordée en basse tension. Conditions Particulières | Enedis-FOR-CF_17E | 2018-07-16 | DRCAM/DAC | Oui | Oui | Non | D-R3-CON-102-11 | Oui | Non |  | Oui |  | Non
Modèle de Contrat de Raccordement, d’Accès et d’Exploitation (CRAE) pour une installation de production de puissance < 36 kVA raccordée au réseau public de distribution basse tension. Conditions Générales | Enedis-FOR-CF_15E | 2018-07-10 | DRCAM/DAC | Oui | Oui | Non | D-R3-CON-102-14 | Oui | Oui |  | Oui |  | Non
Modèle de Contrat de Raccordement, d’Accès et d’Exploitation (CRAE) pour une installation de production de puissance ≤ 36 kVA raccordée au Réseau Public de Distribution basse tension. Conditions Particulières | Enedis-FOR-CF_25E | 2018-07-10 | DRCAM/DAC | Oui | Oui | Non | D-R3-CON-102-15 | Oui | Oui |  | Oui |  | Non
Convention de raccordement individuel pour une installation de consommation en BT de puissance supérieure à 36 kVA. Conditions Générales | Enedis-FOR-RAC_18E | 2017-09-01 | DRCAM/DR | Oui | Non | Oui | Non réalisé au 01/11/2019 | Non | Non | Voir avec BGA | Non |  | Non
Convention de raccordement individuel pour une installation de consommation en BT de puissance supérieure à 36 kVA. Conditions Particulières | Enedis-FOR-RAC_42E | 2017-09-01 | DRCAM/DR | Oui | Non | Oui | Non réalisé au 01/11/2019 | Non | Non | Voir avec BGA | Non |  | Non
Modèle de Convention-cadre Raccordement Enedis / Fournisseur | Enedis-FOR-RAC_01E | 2016-10-01 | DRCAM/DR | Non | Non | Non | Non | Pas d'ERQ | Non | ?, DR ou DAC pertinence | Non |  | Non
Modèle de Convention d’Exploitation pour une installation de consommation d'énergie électrique raccordée au Réseau Public de Distribution HTA. Conditions générales | Enedis-FOR-RES_16E | 2016-09-01 | DER | Oui | Oui | Non | D-R2-CON-8 | Oui | Non |  | Oui |  | Non
Modèle de convention d'exploitation d'une installation de consommation d'énergie électrique raccordée au réseau public de distribution HTA Conditions particulières | Enedis-FOR-RES_45E | 2016-09-01 | DER | Oui | Oui | Non | D-R2-CON-9 | Oui | Non |  | Oui |  | Non
Convention de raccordement au Réseau Public de Distribution BT d’une Installation de Production de puissance comprise entre 36 et 250 kVA Conditions Générales | Enedis-FOR-RES_17E | 2016-09-01 | DRCAM/DR | Oui | Non | Oui | Non réalisé au 01/11/2019 | Non | Non | à créer | Non |  | Non
Modèle de Convention de Raccordement Directe au Réseau Public de Distribution BT d’une Installation de Production de puissance comprise entre 36 et 250 kVA relevant d’un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (SRRRER) Conditions Particulières | Enedis-FOR-RES_37E | 2017-12-07 | DRCAM/DR | Oui | Non | Oui | Non réalisé au 01/11/2019 | Non | Non | à créer un seul doc Gérédis si S3R ou non | Non |  | Non
Modèle de Convention de Raccordement Directe au Réseau Public de Distribution BT d’une Installation de Production de puissance comprise entre 36 et 250 kVA ne relevant pas d’un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables(SRRRER) Conditions Particulières | Enedis-FOR-RES_38E | 2016-09-01 | DRCAM/DR | Oui | Non | Oui | Non réalisé au 01/11/2019 | Non | Non | à créer un seul doc Gérédis si S3R ou non | Non |  | Non
Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution BT d’une Installation de Production de puissance comprise entre 36 et 250 kVA relevant d’un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (SRRRER) - Conditions Particulières | Enedis-FOR-RES_39E | 2017-12-04 | DRCAM/DR | Oui | Oui | Non | D-R3-CON-106-01 | Oui | Oui | un seul doc Gérédis si S3R ou non | Oui | pas de distinction S3R ou pas | Non
Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution BT d’une Installation de Production de puissance comprise entre 36 et 250 kVA ne relevant pas d’un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (SRRRER) Conditions Particulières | Enedis-FOR-RES_40E | 2016-12-01 | DRCAM/DR | Oui | Oui | Non | D-R3-CON-106-01 | Non | Oui | un seul doc Gérédis si S3R ou non | Oui | pas de distinction S3R ou pas | Non
Convention d’exploitation d’une installation de production d’énergie électrique de puissance supérieure à 36 kVA raccordée au réseau public de distribution Basse Tension Conditions Générales | Enedis-FOR-RES_21E | 2016-09-01 | DER | Oui | Oui | Non | D-R2-CON-3 | Oui | Non |  | Oui |  | Non
Modèle de Convention d’exploitation d’une installation de production d’énergie électrique de puissance supérieure à 36 kVA raccordée au réseau public de distribution Basse Tension. Conditions Particulières. | Enedis-FOR-RES_44E | 2016-09-01 | DER | Oui | Oui | Non | D-R2-CON-7 | Oui | Non |  | Oui |  | Non
Conditions Générales d’Accès et d’Utilisation du Réseau Public de Distribution HTA via une alimentation de secours pour un client disposant d’une alimentation principale HTB | Enedis-FOR-CF_39E | 2016-09-15 | DRCAM/DAC | Non | Non | Non | Non | Pas d'ERQ | Non | 1 seul cas cimenterie calcia airvault | Non |  | Non
Modèle de Convention Enedis / < Fournisseur > relative à la dématérialisation fiscale des factures d’acheminement | Enedis-FOR-CF_42E | 2016-12-01 | DRCAM/DAC | Non | Non | Non | Non | Pas d'ERQ | Non | le document sera retenu si une demande fournisseur se présente | Non |  | Non
Modèle de contrat de transmission de données entre un responsable d’équilibre et Enedis dans le cadre de l’Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique | Enedis-FOR-CF_43E | 2016-11-01 | DRCAM/MM | Non | Non | Non | Non | Pas d'ERQ | Oui | Information qui pourrait être incluse dans le contrat GRD-RE. Aujourd'hui nous publions les données ARENH si le RE est connu par RTE comme RE bénéficiant de ce droit | Non |  | Non
Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d’une Installation de Production d’énergie électrique. Conditions Générales | Enedis-FOR-RES_35E | 2018-11-09 | DRCAM/DR | Oui | Oui | Non | D-R3-CON-106-2 | Oui | Oui |  | Oui |  | Non
Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d’une Installation de Production d’énergie électrique relevant d’un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (SRRRER). Conditions Particulières | Enedis-FOR-RES_41E | 2018-11-09 | DRCAM/DR | Oui | Oui | Non | D-R3-CON-106-3 | Oui | Non | un seul doc Gérédis si S3R ou non | Oui |  | Non
Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d’une Installation de Production d’énergie électrique ne relevant pas d’un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (SRRRER). Conditions Particulières | Enedis-FOR-RES_42E | 2018-11-09 | DRCAM/DR | Oui | Oui | Non | D-R3-CON-106-3 | Oui | Non | un seul doc Gérédis si S3R ou non | Oui |  | Non
Contrat d’Accès au Réseau de Distribution d’électricité (CARD) pour une Entreprise Locale de Distribution (ELD) – HTA Conditions Générales | Enedis-FOR-CF_37E | 2019-01-25 | DRCAM/DAC | Non | Non | Non | Non | Pas d'ERQ | Non | uniquement 3 contrats avec Enedis de rg 2 | Non |  | Non
Modèle de Contrat d’Accès au Réseau Public de Distribution d'électricité (CARD) pour une Entreprise Locale de Distribution (ELD) - HTA - Conditions Particulières et avenants | Enedis-FOR-CF_35E | 2019-01-25 | DRCAM/DAC | Non | Non | Non | Non | Pas d'ERQ | Non | uniquement 3 contrats avec Enedis de rg 2 | Non |  | Non
Modèle de Convention d’Auto Consommation sans injection pour une Installation de Production de puissance inférieure ou égale à 36 kVA raccordée au Réseau Public de Distribution Basse Tension géré par Enedis | Enedis-FOR-RAC_43E | 2019-01-25 | DRCAM/DAC | Oui | Oui | Non | D-R3-CON-102-17 | Oui | Oui |  | Oui |  | Non
Modèle de Convention Enedis / <Fournisseur> relative à la dématérialisation au format pdf signé RGS ** des factures d'acheminement | Enedis-FOR-CF_47E | 2016-06-01 | DRCAM/DAC | Non | Non | Non | Non | Pas d'ERQ | Non | le document sera retenu si une demande fournisseur se présente | Non |  | Non
A.1.5 Solutions techniques et matérielles de raccordement
Catalogue des équipements utilisés par Enedis | Enedis-NOI-RES_04E | 2017-03-01 | DER | Non | Non | Non | Non | Pas d'ERQ | Non | A voir et traiter dans le cadre de NORMATEC | Non |  | Non
La qualification des fournisseurs de matériels de Réseaux de Distribution | Enedis-NOI-RES_05E | 2016-12-15 | DER | Non | Non | Non | Non | Pas d'ERQ | Non | A voir et traiter dans le cadre de NORMATEC | Non |  | Non
Matériels pour les raccordements au réseau public de distribution en basse tension d’enveloppes intégrant du matériel de branchement suivant la NF C 14-100 En puissance limitée jusqu’à 36 kVA | Enedis-NOI-RES_077E | 2018-11-01 | DER | Non | Non | Non | Non | Pas d'ERQ | Non |  | Non |  | Non
Matériels pour les raccordements au réseau public de distribution en basse tension d’enveloppes intégrant du matériel de branchement suivant la NF C 14-100 en puissance surveillée de 37 kVA à 250 kVA | Enedis-NOI-RES_078E | 2018-11-01 | DER | Non | Non | Non | Non | Pas d'ERQ | Non |  | Non |  | Non
Matériels pour réaliser une fonction de comptage additionnel en basse tension et règles d’intégration dans un mobilier ou une enveloppe. Matériels pour puissance jusqu’à 250 kVA en BT | Enedis-NOI-RES_079E | 2018-11-01 | DER | Non | Non | Non | Non | Pas d'ERQ | Non |  | Non |  | Non
A.2. Installation de l’utilisateur en exploitation
Délestage | Enedis-NOI-RES_06E | 2017-02-15 | DER | Oui | Non | Oui | Non réalisé au 01/11/2019 | A créer | Non | A traiter par J.MICLO | Non |  | Non
Mise sous tension pour essai et mise en service Travaux dans les postes clients - Suppression du raccordement | Enedis-PRO-RES_19E | 2017-02-15 | DER | Oui | Non | Oui | Non réalisé au 01/11/2019 | Oui | Non |  | Oui |  | Non
Procédure de traitement des mises sous tension pour essai (MSTPE) des Installations de Consommation des segments C1 à C4 | Enedis-PRO-RAC_09E | 2017-02-15 | DER | Oui | Oui | Non | D-R3-SU-103-33 | Oui | Non |  | Oui |  | Non
Modalités du contrôle de performances des Installations de Production raccordées en haute tension (HTA) au Réseau Public de Distribution géré par Enedis | Enedis-PRO-RES_64E | 2017-03-01 | DER | Oui | Oui | Non | D-R1-RTA-18 | Oui | Oui | Document non visible sur intraqual | Oui |  | Non
Présentation du Dispositif de Coordination d’Exploitation entre Enedis et les Producteurs dont les Installations de Production sont raccordées en haute tension (HTA) au Réseau Public de Distribution géré par Enedis | Enedis-NOI-RES_50E | 2017-03-01 | DER | Non | Non | Non | Non | Pas d'ERQ | Non | ERQ fusionné avec le D-GR1-RTA-10 dans le cadre de la très récente mis à jour faite par le GR1. | Non |  | Non
Modalités de calcul du montant des indemnités contractuelles liées aux Indisponibilités du Réseau pour une Installation de Production raccordée en HTA | Enedis-NOI-CF_49E | 2018-12-03 | DRCAM/DAC | Oui | Non | Oui | Non réalisé au 01/11/2019 | Non | Non | Document à créer | Non |  | Non
B- Les réseaux publics
B.1. Description physique du réseau
Description physique du Réseau Public de Distribution | Enedis-NOI-RES_07E | 2017-03-01 | DI/DEPP | Oui | Non | Oui | Non réalisé au 01/11/2019 | Non | Non | A reprendre car copié-collé Enedis non adapté | Non |  | Non
B.1.2. Responsabilité d’équilibre
Modèle de Contrat GRD-RE entre un Responsable d’Equilibre et Enedis | Enedis-FOR-CF_04E | 2018-09-01 | DRCAM/MM | Oui | Oui | Non | D-R3-CON-102-3 | Oui | Oui |  | Oui |  | Non
Formulaire de demande de contrat d’un Responsable d’Equilibre pour être actif sur le réseau Enedis | Enedis-FOR-CF_05E | 2016-09-01 | DRCAM/MM | Non | Non | Non | Non | Pas d'ERQ | Non | Information disponible dans les annexes du GRD-RE | Non |  | Non
FORMULAIRE D'INITIALISATION, DE SOUSCRIPTION OU DE MISE A JOUR DES PARAMETRES D'UN RESPONSABLE D'EQUILIBRE DANS LE SYSTEME D'INFORMATION D'Enedis | Enedis-FOR-CF_06E | 2017-02-01 | DRCAM/MM | Non | Non | Non | Non | Pas d'ERQ | Non | Pas d'utilité à mon sens (GDR) Les MAJ de flux ou autre demande ne sont pas ainsi formalisées au vu des prestations RE. | Non |  | Non
Modèle d’accord de rattachement au Périmètre-RPD du RE d’un Site de soutirage ayant conclu un contrat CARD avec Enedis | Enedis-FOR-CF_07E | 2017-02-01 | DRCAM/DAC | Oui | Oui | Non | D-R3-CON-102-18 | Oui | Oui | Document ok | Oui |  | Non
Accord de rattachement au périmètre-RPD d’un site d’injection pour lequel le RE est désigné dans un contrat CARD ou de service de décompte | Enedis-FOR-CF_08E | 2017-02-01 | DRCAM/DAC | Oui | Non | Non | D-R3-CON-102-9 | Oui | Oui |  | Oui |  | Non
B.2.4. Sécurité du Réseau
Prescription de sécurité de l’Exploitant Enedis au donneur d’ordre (PSEDO) | Enedis-NOI-RES_53E | 2016-06-01 | DER | Oui | Non | Oui | Non réalisé au 01/11/2019 | A créer | Non | Définir qui traite ? | Non |  | Non
C- Glossaire | [12 empty] | Non
Glossaire du référentiel technique | ERDF-NOI-RES_08E | document supprimé le 01/06/2017 | DI/DEPP | Non | Non | Non | Non | Pas d'ERQ | Non | Facultatif | Non |  | Non

## Pilotes documentations
Version actuelle sur le site
Titre du document | ERQ | Date d'application | Pilote | Numérotation site internet | Mise à jour | Action | Titre du document | ERQ | Date d'application
Conditions particulières et détails du devis C4-P3 | D-R3-SU-106-20-A | 2018-10-03 | Movellan Alain | 1059
Condition de raccordement aux ouvrages du S3REnR | D-R3-RTA-106-1-B | 2020-02-17 | Movellan Alain | 937
Conditions particulières et détails du devis C2-C3 | D-R3-SU-106-22-A | 2018-12-19 | Movellan Alain | 1060
Demande de mise sous tension pour essai d’installations électriques de consommation des segments C1 à C4 | D-R3-SU-103-21-B | 2020-04-01 | Pelletier Anthony | 1062
Demande de raccordement d’une installation de consommation de puissance supérieure à 36 kVA, au réseau public de distribution BT géré par GÉRÉDIS Deux-Sèvres | D-R3-SU-106-2-A | 2018-09-27 | Movellan Alain | 829
Demande de raccordement d'une installation de consommation de puissance supérieure à 250 kVA, auréseau public de distribution HTA géré par GÉRÉDIS Deux-Sèvres | D-R3-SU-106-3-A | 2018-09-28 | Movellan Alain | 716
Demande de raccordement d'une installation de production de raccordement inférieure ou égale à 36 kVA, hors photovoltaïque au réseau public de distribution géré par GÉRÉDIS Deux-Sèvres | D-R3-SU-105-5-A | 2018-10-01 | Movellan Alain | 797
Demande de raccordement d'une installation de production photovoltaïque de puissance de raccordement inférieure ou égale à 36 kVA au réseau public de distribution géré par GÉRÉDIS Deux-Sèvres | D-R3-SU-105-4-B | 2021-10-12 | Movellan Alain | 844
Fiche de collecte pour une demande de raccordement individuel de puissance inférieure ou égale à 36 kVA | D-R3-SU-105-3-C | 2021-06-18 | Movellan Alain | 795
Fiche de collecte pour une pré-étude ou demande de raccordement d'un programme immobiler au réseau public de distribution | D-R3-SU-106-4-A | 2018-05-03 | Movellan Alain | 793
Fiches de collecte de renseignements pour une pré-étude (simple ou approfondie) et pour une offre de raccordement d’une installation de production hors photovoltaïque de puissance supérieure à 36 kVA | D-R3-SU-106-6-A | 2018-11-29 | Movellan Alain | 847
Fiches de collecte de renseignements pour une pré-étude (simple ou approfondie) et pour une offre de raccordement d’une installation de production photovoltaïque de puissance supérieure à 36 kVA | D-R3-SU-106-5-C | 2023-05-01 | Movellan Alain | 849
Formulaire d’augmentation de puissance pour une production photovoltaïque, de puissance de raccordement finale inférieure ou égale à 36 kVA | D-R3-SU-103-20-B | 2021-10-12 | Movellan Alain | 881
Mode d'emploi des fiches de collecte de renseignements pour une pré étude (simple ou approfondie) et pour une offre de raccordement géré par GÉRÉDIS Deux-Sèvres, d'une installation de production de puissance supérieure à 36 kVA | D-R3-SU-106-15-A | 2018-12-01 | Movellan Alain | 845
Modèle d'attestation de tenue en régime perturbé de tension et de fréquence dans le cadre du raccordement ou de la modification substancielle d'une centrale de production Pmax > 5 MW au réseau HTA de distribution exploité par GÉRÉDIS Deux-Sèvres | D-R3-SU-106-10-A | 2018-10-23 | Movellan Alain | 882
Modèle de pré-étude approfondie pour le raccordement au réseau HTA pour une installation de production | D-R3-SU-106-13-A | 2018-11-29 | Movellan Alain | 703
Modèle de PTF pour raccordement de production HTA | D-R3-SU-106-14-A | 2018-11-29 | Movellan Alain | 792
Modèle type de pré-étude simple pour le raccordement au réseau HTA | D-R3-SU-106-12-A | 2018-10-01 | Movellan Alain | 702
Procédure de traitement des demandes de raccordement de consommation ou de consommation et de production simultanée en BT de puissance inférieure ou égale à 36 kVA, BT de puissance inférieure ou égale à 36 kVA, au réseau public de distribution géré par GÉRÉDIS DEUX-SÈVRES | D-R3-RTA-105-1-A | 2018-06-01 | Movellan Alain | 897
Procédure de traitement des demandes de raccordement provisoire en BT pour une durée inférieure à 28 jours | D-R3-SU-105-17-A | 2018-10-01 | Movellan Alain | 940
Procédure de traitement des demandes de raccordement provisoire en BT pour une durée supérieure à 28 jours | D-R3-SU-105-18-A | 2018-10-01 | Movellan Alain | 994
Procédure de traitement des demandes sup à 36 BT et HT version A du 01/07/2018 au 30/09/2025 | D-R3-RTA-106-2-A | 01/07/2018 au 31/09/2025 | Movellan Alain | 896
Procédure de traitement des mises sous tension pour essai (MSTPE) des installations de consommation des segments C1 à C4 | D-R3-SU-103-33 -B | 2020-01-01 | Pelletier Anthony | 1075
Procédure de traitement des productions inférieures à 36 | D-R3-RTA-105-2-A | 2018-07-01 | Movellan Alain | 898
Procédures raccordements collectifs | D-R3-RTA-106-3-A | 2018-07-01 | Movellan Alain | 944
Proposition technique et financière et Conditions particulières du devis | D-R3-SU-105-7-A | 2018-10-12 | Movellan Alain | 1058
Paramètres technico-économiques de référence | D-R1-RTA-22-B | 2025-11-24 | Perreau-Saussine Gaspard | 854
Etude de la protection de découplage pour le raccordement d'une production décentralisée en HTA | D-R1-RTA-17 -C | 2023-02-24 | Perreau-Saussine Gaspard | 954
Principes d’étude et règles techniques pour déterminer une solution technique de raccordement ou de modification du raccordement au Réseau Public de distribution géré par Gérédis | D-R1-RTA-23-A | 2025-11-05 | Perreau-Saussine Gaspard | 855
Etude de l'impact sur la transmission tarifaire pour le raccordement d'une production décentralisée en HTA | D-R1-RTA-7-B | 2020-12-01 | Perreau-Saussine Gaspard | 859
Etude de l'impact sur le plan de protection du raccordement d'une production décentralisée en HTA | D-R1-RTA-6-B | 2020-12-01 | Perreau-Saussine Gaspard | 858
Etude de tenue aux courants de court circuit pour le raccordement d’une production décentralisée en HTA | D-R1-RTA-04-B | 2025-11-05 | Perreau-Saussine Gaspard | 955
Etude de tenue aux courants de court circuit pour le raccordement d'une production décentralisée en HTA Analyse de risque | D-R1-RTA-5-A | 2018-07-02 | Perreau-Saussine Gaspard | 857
Etude des émissions harmoniques pour le raccordement d'une production décentralisée en HTA | D-R1-RTA-8-A | 2018-07-02 | Perreau-Saussine Gaspard | 861
Etude des variations rapides de tension pour le raccordement d'une production décentralisée en HTA | D-R1-RTA-19-C | 2025-11-05 | Perreau-Saussine Gaspard | 1011
Liste des études à mener pour le raccordement d’un utilisateur HTA aux réseaux publics de distribution | D-R1-RTA-1-A | 2018-07-02 | Perreau-Saussine Gaspard | 853
Mise en place du Dispositif d’Échange d’Informations d’Exploitation pour le raccordement d’une production décentralisée en HTA | D-R1-RTA-11-A | 2018-07-02 | Perreau-Saussine Gaspard | 885
Modalité de contrôle de performances des installations de production accordées en haute tension (HTA) au réseau public de distribution géré par GEREDIS Deux-Sèvres | D-R2-RTA-1-A | 2019-08-14 | Perreau-Saussine Gaspard | 890
Préconisation d'étude dans la zones à caractères environnementales | D-R1-RTA-15-A | 02/072018 | Perreau-Saussine Gaspard | 957
Principe et conditions de mise en œuvre d’une régulation locale de puissance réactive pour les installations de production raccordées au réseau public | D-R1-RTA-09-C | 2020-12-01 | Perreau-Saussine Gaspard | 956
Structure des réseaux et des ouvrages composant le Réseau Public de Distribution géré par Gérédis | D-R1-RTA-24-A | 2024-11-05 | Perreau-Saussine Gaspard | 862
#REF! | #REF! | #REF! | Perreau-Saussine Gaspard | 879
Règles d’établissement des schémas de comptage et de raccordement au réseau public de distribution des sites de production HTA et BT+ de puissance comprise entre 36 et 250 kVA | D-R2-RTA-4-B | 2026-03-01 | Miclo Julien | 990
Documentation Technique de Référence Comptage | D-R2-RTA-3-A | 2019-10-23 | Miclo Julien | 989
Accord de rattachement au périmètre RPD d'un site de soutirage pour lequel le RE est désigné dans un contrat CARD ou de service de décompte Annexe E-FC1 | D-R3-CON-102-18-A | 2018-10-01 | Pelletier Anthony | 687
Accord de rattachement au périmètre RPD d'un site d'injection pour lequel le RE est désigné dans un contrat CARD ou de service de décompte Annexe E-FC2 | D-R3-CON-102-9-A | 2018-10-01 | Pelletier Anthony | 1015
Contrat d’accès au Réseau Public de Distribution pour une installation > à 36 kVA raccordée en basse tension CG | D-R3-CON-102-19-A | 2018-10-01 | Pelletier Anthony | 1018
Contrat d’accès au Réseau Public de Distribution pour une Installation de Consommation raccordée en HTA CG | D-R3-CON-102-12-A | 2018-10-01 | Pelletier Anthony | 785
Contrat d’accès au Réseau Public de Distribution pour une Installation de Consommation raccordée en HTA CP | D-R3-CON-102-13-A | 2018-10-01 | Pelletier Anthony | 1066
Contrat d’accès au Réseau Public de Distribution pour une Installation de production raccordée en HTA CG | D-R3-CON-102-7-D | 2025-05-12 | Pelletier Anthony | 827
Contrat d’accès au Réseau Public de Distribution pour une Installation de production raccordée en HTA CP | D-R3-CON-102-8-B | 2025-05-12 | Pelletier Anthony | 1065
Contrat d’Accès au Réseau Public de Distribution pour une installation inférieure ou égale à 36 kVA raccordée en basse tension CP | D-R3-CON-102-22 -A | 2018-10-01 | Pelletier Anthony | 1069
Contrat d’Accès au Réseau public de Distribution pour une installation production de puissance supérieure à 36 kVA raccordé en Basse Tension CG | D-R3-CON-102-10 -A | 2018-10-01 | Pelletier Anthony | 787
Contrat d’accès en injection pour un site de production supérieure à 36 kVA raccordé au Réseau Public de Distribution BT CP | D-R3-CON-102-11-A | 2018-10-01 | Pelletier Anthony | 1070
Contrat d'accès en soutirage pour un site de consommation raccordé au Réseau Public de Distribution BT > 36 kVA CP | D-R3-CON-102-20-A | 2018-10-01 | Pelletier Anthony | 1067
Contrat GRD-Fournisseur (corps du contrat) | D-R3-CON-102-1-B | 2023-09-01 | Pelletier Anthony | 771
Contrat GRD-RE | D-R3-CON-102-3-B | 2020-12-01 | Pelletier Anthony | 789
Convention d’autoconsommation sans injection pour une Installation de production inférieure 36 kVA raccordée au Réseau Public de Distribution Basse Tension | D-R3-CON-102-17-A | 2018-10-01 | Pelletier Anthony | 1020
Convention d’Exploitation pour une installation de consommation d'énergie électrique raccordée au Réseau Public de Distribution HTA CG | D-R2-CON-8-A | 2019-09-01 | Miclo Julien | 1071
Convention de raccordement au réseau HTA d’une installation de production et/ou de consommation Version 01.12.2018 (Conditions Générales) | D-R3-CON-106-02-A | 2018-12-01 | Movellan Alain | 915
Convention de raccordement au réseau HTA d’une installation de production et/ou de consommation Version 29.4.2011 (conditions générales) | D-GR2–CON–004-1-B | 2011-04-29 | Movellan Alain | 828
Convention de raccordement au Réseau Public de Distribution BT de puissance supérieure à 36 kVA d’une Installation de Production d’énergie électrique | D-R3-CON-106-1-A | 2018-09-25 | Movellan Alain | 809
Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d’une Installation de Production relevant d’un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (SRRRER) CP | D-R3-CON-106-03-A | 2018-12-01 | Movellan Alain | 708
Convention d'exploitation d'une installation de consommation raccordée au réseau public de distribution HTA CP | D-R2-CON-9-A | 2019-11-19 | Miclo Julien | 1072
Convention d'exploitation d'une installation de production BT non perturbatrice d'une puissance supérieure à 36 kVA CG | D-R2-CON-3-D | 2019-06-01 | Miclo Julien | 1073
Convention d'exploitation d'une installation de production BT non perturbatrice d'une puissance supérieure à 36 kVA CP | D-R2-CON-7-A | 2019-09-01 | Miclo Julien | 1074
Convention d'exploitation pour un site de production d'énergie électrique raccordé au réseau public de distribution HTA CG | D-R2-CON-1-H | 2017-07-01 | Miclo Julien | 1063
Convention d'exploitation pour un site de production d'énergie électrique raccordé au réseau public de distribution HTA CP | D-R2-CON-2-F | 2022-01-01 | Miclo Julien | 1064
Convention lotissement travaux réalisés par Gérédis | D-R3-CON-106-6-A | 2018-08-16 | Movellan Alain | 738
Modèle de Contrat d’accès au Réseau Public de Distribution pour une installation inférieure ou égale à 36 kVA raccordée en basse tension CG | D-R3-CON-102-21-A | 2018-10-01 | Pelletier Anthony | 1068
Modèle de Contrat de Raccordement, d’Accès et d’Exploitation (CRAE) pour une installation inférieure à 36 kVA raccordée au réseau public de distribution basse tension CG | D-R3-CON-102-14-A | 2018-10-01 | Pelletier Anthony | 864
Modèle de Contrat de Raccordement, d’Accès et d’Exploitation (CRAE) pour une installation inférieure 36 kVA raccordée au réseau public de distribution basse tension CP | D-R3-CON-102-15-B | 2019-10-18 | Pelletier Anthony | 806
Documents relatifs aux projets d’autoconsommation collective | - | 0
Modèle de convention GÉRÉDIS - PMO relatif à une opération d'autoconsommation collective | D-R3-CON-106-09-A | 2023-04-01
Modalités de traitement des demandes d’opération d’autoconsommation collective | D-R3-RTA-106-04-A | 2023-04-01
Modalités de mise en oeuvre d'une opération d'autoconsommation collective | D-R3-RTA-106-05-A | 2023-04-01
Déclaration de mise en oeuvre d'une opération d'autoconsommation collective | D-R3-RTA-106-06-A | 2023-04-01
Documents (contrats et cahier des charges) relatifs à la réalisation par le mandataire des travaux de raccordement | - | 0
L.342-2 Contrat de mandat | D-R3-SU-28-A | 2022-09-01
L.342-2 CCTP Etudes | D-R3-SU-29-A | 2022-09-01
L.342-2 CCTP Etudes de sol | D-R3-SU-30-A | 2022-09-01
L.342-2 CCTP IC-OL | D-R3-SU-31-A | 2022-09-01
L.342-2 CCTP RAT-HAP | D-R3-SU-32-A | 2022-09-01
L.342-2 CCTP Travaux | D-R3-SU-33-A | 2022-09-01
L.342-2 CCTP Forages Dirigés | D-R3-SU-34-A | 2022-09-01
L.342-2 Modèle de cahier des charges | D-R3-SU-35-A | 2022-09-01
0 | - | 0
0 | - | 0
0 | - | 0
0 | - | 0
0 | - | 0
0 | - | 0
0 | - | 0
0 | - | 0
0 | - | 0
0 | - | 0
0 | - | 0
0 | - | 0
0 | - | 0
0 | - | 0
0 | - | 0
0 | - | 0
0 | - | 0
0 | - | 0
0 | - | 0
0 | - | 0
0 | - | 0
0 | - | 0
0 | - | 0
0 | - | 0
0 | - | 0
0 | - | 0
0 | - | 0
0 | - | 0
0 | - | 0
0 | - | 0
0 | - | 0
0 | - | 0
0 | - | 0
0 | - | 0
0 | - | 0
0 | - | 0
0 | - | 0
0 | - | 0
0 | - | 0
0 | - | 0
0 | - | 0
0 | - | 0

## Données
Oui | Movellan Alain
Non | Perreau-Saussine Gaspard
Miclo Julien
Pelletier Anthony